Evaluación formación teórica: Proceso Diagnostico Slim-tip

Fecha:

Técnico:

- ¿En que se diferencian una Slim-tip 3.0 de una Slim-tip 4.0?

  - En el Flexfit

  - Preguntando al país (incidencia)

  - Preguntando a Order entry

- Cuando una carcasa tiene la marca Unitron,Phonak etc….. mal grabada:

  - Dejamos la marca que esta grabada y que la carcasa siga su curso.

  - Mandamos la carcasa a regrabar con la marca correcta

  - Pasamos incidencia para clarificar

- Si el cliente pide un cambio de auricular(por ejemplo de S a M)

  - Se pasa como remake

  - No es necesario modelar la carcasa si el auricular cabe.

  - Lo pasamos como reparación.

- Los colores de las carcasas de las c-Shell son:

  - 06, 14 , 21, 22, 26, 28, B y R

  - 14, 21, 22, 26, 28 ,47, B y R

  - 14, 19, 21, 22, 26, 28, B y