Evaluación teórica: Proceso RPM Decontaminación

Fecha:

Técnico:

- Antes de utilizar la maquina tengo que utilizar

  - Guantes

  - Guantes y gafas de protección

  - A y b son correctas

- Cuándo enciendo la maquina:

  - Siempre cambio el cartucho H202

  - Solamente lo cambio si la maquina lo solicita cambiar

  - No hace falta cambiarlo se cambia automáticamente

- Cuando llenamos la cámara de módulos:

  - Hay que poner una tira indicadora química en cada nivel

  - Con una tira indicadora química es suficiente

  - No es necesario poner nada.

- Después de llenar y cerrar la cámara:

  - Hay que poner el número de pedido en el programa.

  - Iniciamos el ciclo sin poner el número de pedido.

  - Las dos son correctas.

- Que hacemos si un proceso de descontaminación es abortado durante el proceso:

  - Volvemos a comenzar el ciclo y lo pasamos otra vez

  - Hay que ponerse en contacto con teccnical support

  - Las 2 opciones son correctas.

- Si el ciclo ha terminado con éxito:

  - Hay que verificar el indicador químico.

  - Después de verificar el indicador químico se tira.

  - Hay que verificar el indicador químico color amarillo y guardarlo 2 meses.