Evaluación formación teórica: Proceso Diagnostico ITE

Fecha :

Técnico :

- Un diagnostico de un audífono intrauricular se compone de:

- Sólo examen visual.

- Solo examen funcional del estado el audífono.

- Solo examen visual y funcional del estado general del audífono.

- En una orden de SAP se comprueba:

- El modelo del audífono, fecha de entrada y salida.

- El numero de la orden, el SN del audífono y la fecha de salida.

- El modelo del audífono, el SN del audífono y la fecha de salida.

- Físicamente hablando ¿Qué diferencia existen entre los micrófonos direccionales de una plataforma B y V de Phonak, en los modelos Virto de pila 10 y 312?

- El color del micrófono.

- El número  de soldaduras.

- No existe diferencia entre ambas plataformas.

- De los siguientes colores cual NO corresponde con los colores de la carcasa:

- 26,22,14,06,21,28

- 22,13,26,28,06,14

- a y b son correctas.

- Si me devuelven un rework que falla en frecuencia el motivo puede ser:

- Kit defectuoso.

- Un mal diagnóstico.

- Auricular defectuoso.

- ¿Cómo procesa un audífono intrauricular la señal acústica?

- 1º procesador, 2º micrófono, 3º amplificador.

- 1º micrófono, 2º procesador, 3º auricular.

- 1º auricular, 2º micrófono, 3º procesador.

- Cuáles son los elementos principales un kit de un ITE.

- Placa, micrófono y auricular.

- Placa, micrófono, hibrido y auricular

- Micrófono y auricular.

- El micrófono de modulo  045-0380-1 pertenece al modelo:

- Virto B pila 10 y 312.

- Virto V y B pila 10 y 312.

- Virto B pila 13 .

- En un primer lugar, cuando un cliente se queja de distorsión, ¿a qué puede ser debido?

- Auricular sucio.

- Procesador sucio.

- Micrófono sucio.

- Cuando algún contacto de programación esta dañado:

- El audífono funciona y detecta correctamente.

- El audífono no funciona y detecta correctamente.

- El audífono funciona y no detecta.

- Cuando un audífono no pasa el CSR significa que:

- No funciona, no se puede leer.

- No se puede poner al máximo y por tanto está bloqueado.

- No se pueden capturar los ajustes del paciente y por lo tanto no se puede poner al máximo.

- Al poner la pila,el audífono ejecuta un beep y seguidamente se oye ruido¿Qué componente esta dañado,referente a ese sonido?

- Microfono.

- Auricular.

- A y B son correctas.

- A que hace referencia los números 30,50,70 y 90 en los nombres de los diferentes modelos de audífonos. Ej. Virto V70 312

- A la potencia de amplificación.

- A las prestaciones que ofrece el audífono.

- No tiene nada que ver con la reparación, solo es un tema de marketing comercial.