Evaluación formación teórica: Proceso Diagnostico SDS

Fecha:

Técnico:

- ¿En que se diferencian una c-Shell 3.0 de una c-Shell 4.0?

  - En el tubo de la c-Shell

  - En los auriculares

  - A y b son correctas

- Cuándo una c-Shell 4.0 falla de polaridad ¿Cuál es su causa principal?.

  - Fallo auricular

  - Soldado al revés (mal cableado)

  - Se ha cableado un tubo de c-Shell 3.0 en vez de 4.0

- Si cambiamos placa en una c-shel (HO) siempre se tiene que cambiar..

  - Tubo de c-Shell

  - Auricular

  - Todos los componentes

- Cuando una carcasa tiene la marca(UNITRON, PHONAK, etc.) mal grabada..

  - Dejamos la marca que está grabada y que el aparato siga su curso

  - Mandamos a que regraben la carcasa con la marca correcta.

  - Pasamos incidencia para clarificar.

- Cuando se cambia una placa:

  - Siempre

  - Cuando tiene más de un agujero de nylon

  - Nunca

- Cuando una c-Shell no detecta en el P&G puede ser por:

  - La c-Shell lleva un auricular incorrecto (Potencia de auricular incorrecta)

  - Lleva un tubo de c-Shell erróneo.

  - Ninguna de las anteriores son ciertas.

- Si el cliente pide un cambio de auricular(por ejemplo de S a M)

  - Se pasa como remake

  - No es necesario modelar la carcasa si el auricular cabe.

  - Lo pasamos como reparación.

- Si nos llega un fallo de Saturación..¿cuál es la causa más común?

  - Tubo del sistema anticerumen(largo,estrecho,corto….)

  - El auricular no es compatible con el retro.

  - Ninguna de las anteriores.

- Cuando nos devuelven de control de calidad un aparato mudo lo primero que se hace es..

  - Escuchamos la c-Shell para verificar que esta mudo.

  - Cambiamos el auricular directamente.

  - Cambiamos tubo c-Shell y auricular.

- Los colores de las carcasas de las c-Shell son:

  - 13, 14 ,22, 26, 28, B y R

  - 14, 21, 22, 26, 28 ,47, B y R

  - 14, 21, 22, 26, 28, B y R