Evaluación formación teoría: Order Entry Service

Fecha:

Operario:

- Tengo que comprobar que los datos corresponden con el formulario

- No es necesario sale automáticamente

- Hay que comprobar siempre

- Solo en los audífonos antiguos

- ¿Es necesario comprobar los números de serie?

- no

- siempre

- según el caso

- cuando tenemos un B+C y están los 2 fuera de garantía

- tratamos los 2 fuera de garantía

- tratamos BTE fuera de garantía y C-shell servicio gratuito

- tratamos BTE fuera de garantía y C-shell garantía

- Cuanto tiempo es la garantía de reparación.

- 3 meses

- 5 meses

- 1 año

- En un audífono vendido por Amplifon Spa ¿Qué datos hay que registrar como cliente 21910?

- Solicitante destino de mercancía

- Solicitante consumidor final

- Destino factura pagador

- Si un ITE en garantía viene con la carcasa rota

- Se repara en garantía

- Se repara en garantía si esta dentro de los 3 primeros meses de fabricación

- Nunca se repara en garantía

- Si un BTE viene físicamente el color diferente al marcado por SAP

- No cambiamos color en SAP

- Siempre cambiamos color

- Solo cambiamos si lo solicita el cliente

- Es necesario marcar los accesorios que vienen con el audífono

- Nunca

- Siempre

- Según si esta en garantía o no

Para aprobar la evaluación, el operario podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |