Evaluación formación teoría: Proceso RSM

Fecha:

Operario:

- Cuando cojo la caja/orden de modelaje ¿que es lo primero que tengo que hacer?

- Abrir la orden en RSM

- Comprobar las opciones y comentarios del cliente

- Ver el audífono

- ¿Cuál es la longitud mínima del tubo auricular para auriculares M y P?

- 3 mm

- 2.5 mm

- 2 mm

- Si no indica el cliente medida, ¿Cuál es la medida mínima del Nylon ¿

- 7 mm

- 6 mm

- 5 mm

- ¿Como se modela el Nylon cuando se indica en las instrucciones RFE?

- La medida que salga en el modelaje más 10 mm

- La medida que salga en el modelaje más 15 mm

- La medida que salga en el modelaje más 5 mm

- ¿Cuál es la longitud máxima del tubo de C-Shell ?

- 4.5 mm

- 5 mm

- 5.5 mm

- El sistema anti-cerumen Tapa

- Se usa si es un remake y ya lo tenia

- No se utiliza en nuevas ordenes

- Las dos son correctas

- ¿Cuál es la distancia mínima entre el casquillo y la válvula?

A- 1.5 mm

B- 2 mm

- 2.5mm

Para aprobar la evaluación, el operario podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |