Evaluación formación teórica: Proceso Diagnóstico + Reparación Accesorios (FM).

Fecha:

Técnico:

- Un diagnóstico y reparación de un accesorio se compone de:

  - Examen funcional y visual, reemplazo de piezas defectuosas o canje por producto nuevo.

  - Examen visual, reemplazo de piezas defectuosas o canje por producto nuevo.

  - Examen funciona y visual sólo del accesorio y reemplazo de piezas o canje por producto nuevo.

- Tengo que estar conectado al sistema de protección ESD siempre que:

  - Lo crea conveniente.

  - Manipule material sensible a descargas electrostáticas.

  - Manipule material y herramientas de montaje de audífonos.

- Durante la reparación de un accesorio Roger Selec IN es necesario:

  - Capturar los ajustes si no vienen capturados.

  - Cambiar el acumulador.

  - Comprobar el funcionamiento del accesorio.

- Si un cliente reporta problemas de intermitencias en un Roger 18. ¿A qué puede ser debido?

  - Suciedad, corrosión y humedad

  - Un Roger 18 nunca tienes intermitencias.

  - Contactos deteriorados entre el SRM del Roger 18 Y el módulo SEM.

- ¿Qué adaptador Roger funciona con pilas 2 pilas 675?

  - Roger 21

  - Roger 20

  - Roger 19

- El sistema Roger 02 está orientado a pacientes:

  - Pediátricos

  - Adultos

  - Ambas respuestas son correctas.

- ¿Cuándo indicarías una incidencia a CS?

  - Cuando sólo el accesorio no coincide con la orden de SAP.

  - Cuando el SN de accesorio no coincida con la orden de SAP.

  - Cuando el accesorio esté perdido o bailado con otra reparación.

- Coges una reparación en la cual el cliente envía un Compilot + TvLink y detectas que falla la conectividad. ¿Qué grupo de reparación usarías en SAP?

  - Cambio de electrónica.

  - Reemplazo dispositivo.

  - Ninguno de los anteriores es correcto.

- ¿Cuál de los siguientes accesorios Roger es un receptor?

  - Roger 15

  - Roger Touchscreen.

  - Ambos son correctos.

- ¿Cuál de los siguientes accesorios Roger es un emisor?

  - Roger Pass-around.

  - Roger DigiMaster.

  - Ambos son correctos.

- ¿Qué indica la terminación IN en los accesorios?

  - Son accesorios incompatibles los accesorios sin esta terminación.

  - Son portadores de licencia Roger.

  - No son portadores de licencias Roger.

- Cuando agitas un Compilot y detectas ruido mecánico procedente de su interior, ¿A que puede ser debido?

  - Mala colocación del acumulador.

  - Un tornillo suelto en el interior.

  - Mal ajustes del conector de la antena.

- Sabrías decir que accesorio se compone del par number 045-3327-1

  - Roger Inspiro.

  - Tv Link II.

  - Roger Mylink.

- Durante la reparación de un Roger 21 debes tener en cuenta:

  - La posición y la correcta inserción del Roger 21 con la caja.

  - El SN.

  - Ambas son correctas.

- Antes de proceder con una reparación ¿Qué comprobaciones debes hacer?

  - La captura de los ajustes del paciente en el software P&G.

  - El accesorio que envía coincide con la descripción del SAP.

  - Ambas son correctas.

- ¿Qué accesorio monta etapa de potencia?

  - Ninguno.

  - Roger Focus.

  - Roger DigiMaster 5000.

Para aprobar la evaluación, el técnico podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |