Evaluación formación teórica: Proceso Diagnostico Titanium

Fecha :

Técnico :

- Un diagnostico de un audífono Titanium se compone de:

- Sólo examen visual del estado general del audífono.

- Solo examen visual y funcional del estado el audífono.

- Solo examen visual y funcional del estado general del audífono.

- En una orden de SAP se comprueba:

- El modelo del audífono, fecha de entrada y salida.

- El numero de la orden, el SN del audífono y la fecha de salida.

- El modelo del audífono, el SN del audífono y la fecha de salida,y características.

- Si me devuelven un rework que falla en frecuencia el motivo puede ser:

- Kit defectuoso.

- Un mal diagnóstico.

- Auricular defectuoso.

- ¿Cuándo le pondrías una incidencia a CS?

- Cuando no lleva el contour sik ,(avellanado)

- Cuando el SN del audífono no coincide con la orden de SAP.

- Cuando el audífono esté perdido o bailado con otra reparación.

- Cuáles son los elementos principales en un kit de un ITE.

- Placa, micrófono y auricular.

- Placa, micrófono, hibrido y auricular

- Micrófono y auricular.

- En un primer lugar, cuando un cliente se queja de distorsión, ¿a qué puede ser debido?

- Auricular sucio.

- Procesador sucio.

- Micrófono sucio.

- Un pasar y devolver o comprobar si pasa P&G, ¿garantiza un correcto funcionamiento del audífono?

- Si.

- Depende del modelo de audífono.

- Nunca

- Cuando un audífono no pasa el CSR significa que:

- No funciona, no se puede leer.

- No se puede poner al máximo y por tanto está bloqueado.

- No se pueden capturar los ajustes del paciente y por lo tanto no se puede poner al máximo.

- Cuando se añade el material al SAP hay que tener en cuenta:

- Solo lo que envía el cliente y el modelo del audífono.

- Solo lo que envía el cliente.

- Solo lo que aparece en SAP.

- Si el microfono viene sucio :

- Cambiamos micro.

- Cambiamos placa.

- Cambiamos kit.